## 国土资源部中南矿产资源监督检测中心分析报告
送样号 | 分析号 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Cr6+ | NH4+ | COD（Mn） | Cl- | F- | SO42- | CO32- | HCO3- | PO43- | NO3- | NO2- | H2SiO3 | PH | OH- | 游离CO2 | 总硬度 | 可溶性总固体 | Fe
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ug/L
S001 | C190270001 | 3.49 | 8.15 | 6.52 | 2.16 | \ | <0.04 | 0.054 | 4.49 | 0.034 | 7.54 | 0 | 27.8 | 0.090 | 9.46 | <0.004 | 44.4 | 6.43 | 0 | 27.2 | 25.2 | 125 | 25.6
S002 | C190270002 | 1.40 | 3.96 | 2.39 | 0.58 | \ | <0.04 | 0.062 | 0.28 | 0.43 | 0.085 | 0 | 23.3 | 0.065 | <0.1 | 0.0070 | 35.4 | 6.69 | 0 | 8.49 | 8.36 | 732 | 677
S006 | C190270003 | 2.13 | 3.66 | 1.22 | 0.48 | <0.004 | <0.04 | 0.069 | 0.48 | 0.028 | 0.047 | 0 | 20.4 | 0.072 | 0.36 | <0.004 | 37.9 | 6.28 | 0 | 19.5 | 5.02 | 81.4 | 25.8
S008 | C190270004 | 22.4 | 14.3 | 41.6 | 5.43 | \ | <0.04 | 0.81 | 10.9 | 0.24 | 4.96 | 0 | 189 | 2.38 | 2.34 | 0.0050 | 30.3 | 6.97 | 0 | 7.64 | 126 | 1190 | 965
S009 | C190270005 | 16.2 | 13.9 | 69.2 | 7.42 | \ | <0.04 | 0.11 | 9.95 | 0.013 | 23.6 | 0 | 225 | 0.16 | 30.2 | <0.004 | 14.8 | 7.29 | 0 | 6.79 | 203 | 344 | 46.0
S011 | C190270006 | 1.94 | 0.77 | 3.13 | 0.74 | \ | <0.04 | 0.10 | 0.99 | 0.0092 | 1.62 | 0 | 12.4 | 0.023 | 1.81 | <0.004 | 13.6 | 6.75 | 0 | 17.0 | 10.9 | 55.9 | 25.4
S020 | C190270007 | 0.58 | 0.76 | 59.5 | 7.68 | \ | <0.04 | 0.062 | 1.19 | 0.085 | 2.01 | 0 | 211 | 0.055 | 2.19 | <0.004 | 15.0 | 7.18 | 0 | 9.34 | 180 | 210 | 16.1
S022 | C190270008 | 6.96 | 6.73 | 6.37 | 1.07 | <0.004 | <0.04 | 0.054 | 3.87 | 0.015 | 3.56 | 0 | 29.8 | 0.11 | 8.49 | 0.0040 | 38.6 | 6.58 | 0 | 24.6 | 20.3 | 139 | 49.2
S023 | C190270009 | 0.53 | 1.86 | 1.71 | 0.57 | \ | 2.13 | 0.57 | 0.80 | 0.023 | 1.40 | 0 | 19.4 | 0.18 | 0.11 | <0.004 | 17.1 | 6.30 | 0 | 30.6 | 6.62 | 86.6 | 50.9
S024 | C190270010 | 0.074 | 0.43 | 2.98 | 1.71 | \ | <0.04 | 0.069 | 0.25 | 0.026 | 1.05 | 0 | 18.4 | 0.072 | 0.18 | <0.004 | 13.1 | 6.38 | 0 | 11.9 | 14.5 | 434 | 405
S026 | C190270011 | 1.62 | 4.36 | 46.6 | 2.20 | \ | <0.04 | 0.069 | 4.70 | 0.0046 | 7.90 | 0 | 124 | 0.046 | 12.4 | <0.004 | 22.5 | 7.03 | 0 | 11.9 | 125 | 190 | 26.3
S028 | C190270012 | 12.2 | 26.4 | 71.6 | 8.80 | \ | <0.04 | 0.062 | 24.5 | 0.033 | 42.4 | 0 | 200 | 0.10 | 36.7 | 0.0050 | 22.2 | 7.26 | 0 | 11.4 | 215 | 517 | 173
S029 | C190270013 | 1.78 | 7.62 | 7.29 | 1.76 | <0.004 | <0.04 | 0.031 | 1.08 | 0.0041 | 0.29 | 0 | 50.1 | 0.15 | 0.79 | <0.004 | 42.6 | 6.24 | 0 | 39.9 | 25.5 | 234 | 147
S030 | C190270014 | 2.10 | 3.22 | 6.10 | 0.28 | \ | <0.04 | 0.062 | 0.40 | 0.0023 | 0.055 | 0 | 30.3 | 0.074 | 0.48 | 0.0040 | 34.1 | 6.37 | 0 | 18.7 | 16.4 | 117 | 56.3
S033 | C190270015 | 2.22 | 5.16 | 10.6 | 1.64 | \ | 0.089 | 0.046 | 0.33 | 0.10 | 0.020 | 0 | 55.6 | 1.30 | 0.60 | <0.004 | 83.1 | 6.66 | 0 | 8.49 | 33.2 | 166 | 35.3
S034 | C190270016 | 0.70 | 1.06 | 2.13 | 0.27 | \ | <0.04 | 0.046 | 0.93 | 0.0055 | 2.81 | 0 | 6.95 | 0.038 | 1.39 | <0.004 | 8.46 | 6.66 | 0 | 11.0 | 6.43 | 52.5 | 31.4
S035 | C190270017 | 0.92 | 2.77 | 70.4 | 11.9 | \ | <0.04 | 0.092 | 3.97 | 0.041 | 4.03 | 0 | 262 | 0.043 | 0.92 | 0.19 | 15.3 | 6.93 | 0 | 11.9 | 225 | 276 | 34.5
S039 | C190270018 | 5.17 | 5.88 | 20.8 | 1.34 | \ | <0.04 | 0.069 | 2.92 | 0.068 | 2.95 | 0 | 71.5 | 0.20 | 3.22 | 0.0040 | 39.6 | 6.63 | 0 | 29.7 | 57.5 | 1480 | 1360
S040 | C190270019 | 1.62 | 3.99 | 87.8 | 4.00 | \ | <0.04 | 0.038 | 5.68 | 0.069 | 13.8 | 0 | 242 | 0.040 | 15.8 | <0.004 | 14.0 | 7.07 | 0 | 11.0 | 236 | 348 | 80.1
S043 | C190270020 | 0.64 | 3.35 | 83.2 | 5.56 | \ | <0.04 | 0.046 | 4.48 | 0.040 | 7.59 | 0 | 270 | 0.032 | 7.66 | <0.004 | 14.2 | 7.22 | 0 | 11.0 | 231 | 354 | 93.1
S044 | C190270021 | 1.07 | 1.26 | 20.3 | 6.90 | <0.004 | <0.04 | 0.046 | 0.90 | 0.0072 | 19.5 | 0 | 61.1 | 0.031 | 3.10 | <0.004 | 14.2 | 7.35 | 0 | 13.6 | 79.1 | 113 | 16.0
S045 | C190270022 | 0.97 | 1.43 | 5.48 | 2.55 | \ | <0.04 | 0.038 | 0.26 | 0.050 | 0.57 | 0 | 34.3 | 0.14 | <0.1 | <0.004 | 22.5 | 7.40 | 0 | 6.79 | 24.2 | 80.9 | 30.4
S046 | C190270023 | 0.36 | 1.44 | 55.7 | 10.1 | <0.004 | <0.04 | 0.085 | 2.01 | 0.0073 | 6.11 | 0 | 195 | 0.043 | 6.93 | <0.004 | 12.4 | 7.47 | 0 | 6.79 | 181 | 203 | 10.3
S048 | C190270024 | 0.88 | 6.63 | 0.76 | 0.12 | <0.004 | <0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.083 | 0.091 | 0 | 23.3 | 0.38 | <0.1 | <0.004 | 46.5 | 7.87 | 0 | 4.24 | 2.39 | 99.3 | 33.2
S051 | C190270025 | 0.44 | 3.15 | 15.5 | 3.42 | \ | <0.04 | 0.046 | 4.65 | 0.0014 | 5.83 | 0 | 45.2 | 0.033 | 16.5 | <0.004 | 11.3 | 6.23 | 0 | 28.0 | 52.8 | 355 | 272
S052 | C190270026 | 1.22 | 5.77 | 1.14 | 0.49 | \ | <0.04 | 0.077 | 0.83 | 0.0088 | 0.72 | 0 | 23.3 | 0.22 | <0.1 | <0.004 | 46.8 | 6.66 | 0 | 11.0 | 4.87 | 77.7 | 10.1
S053 | C190270027 | 4.08 | 3.54 | 41.1 | 5.79 | \ | <0.04 | 0.077 | 7.71 | 0.0017 | 9.61 | 0 | 116 | 0.058 | 10.3 | 0.015 | 15.5 | 6.65 | 0 | 11.0 | 126 | 183 | 27.6
S054 | C190270028 | 12.3 | 10.6 | 80.2 | 8.55 | \ | <0.04 | 0.046 | 14.7 | 0.13 | 44.5 | 0 | 174 | 0.11 | 52.3 | 0.0090 | 22.9 | 7.08 | 0 | 5.94 | 235 | 355 | 22.5
S056 | C190270029 | 0.61 | 1.33 | 65.8 | 6.63 | \ | <0.04 | 0.038 | 1.78 | 0.0051 | 4.31 | 0 | 210 | 0.033 | 5.91 | <0.004 | 11.7 | 7.28 | 0 | 8.49 | 192 | 214 | 11.1
S057 | C190270030 | 1.82 | 3.09 | 2.77 | 0.25 | \ | <0.04 | 0.062 | 0.25 | 0 | 0.0044 | 0 | 15.9 | 0.19 | 2.17 | <0.004 | 22.9 | 7.46 | 0 | 8.49 | 7.95 | 131 | 90.2
S060 | C190270031 | 0.66 | 1.04 | 40.8 | 7.14 | <0.004 | <0.04 | 0.031 | 0.31 | 0.53 | 2.20 | 0 | 149 | 0.10 | 0.38 | <0.004 | 50.6 | 7.28 | 0 | 6.79 | 131 | 304 | 127
S062 | C190270032 | 1.67 | 6.58 | 2.03 | 0.14 | <0.004 | 0.051 | 0.13 | 0.29 | 0.022 | 0.031 | 0 | 26.3 | 0.10 | <0.1 | <0.004 | 48.8 | 6.98 | 0 | 6.79 | 5.65 | 169 | 97.3
S063 | C190270033 | 2.01 | 3.65 | 3.88 | 0.17 | <0.004 | <0.04 | 0.038 | 0.28 | 0.27 | 0.012 | 0 | 25.3 | 0.16 | <0.1 | <0.004 | 44.9 | 7.17 | 0 | 4.24 | 10.4 | 104 | 37.2
S065 | C190270034 | 0.81 | 8.05 | 3.35 | 0.15 | \ | 0.082 | 0.069 | 0.34 | 0.24 | 0.086 | 0 | 22.8 | 0.18 | <0.1 | <0.004 | 51.2 | 7.11 | 0 | 9.34 | 8.98 | 90.0 | 15.4
S067 | C190270035 | 2.18 | 7.34 | 8.30 | 0.92 | \ | <0.04 | 0.038 | 2.52 | 0.16 | 2.07 | 0 | 40.2 | 0.069 | 0.98 | <0.004 | 37.7 | 6.95 | 0 | 8.49 | 24.5 | 158 | 76.4
S068 | C190270036 | 3.26 | 2.27 | 9.55 | 0.20 | \ | <0.04 | 0.038 | 1.55 | 0.0030 | 0.23 | 0 | 35.3 | 0.022 | 2.40 | 0.046 | 30.8 | 6.98 | 0 | 6.79 | 24.7 | 128 | 61.0
S070 | C190270037 | 1.98 | 3.40 | 68.1 | 8.17 | <0.004 | <0.04 | 0.062 | 2.93 | 0.076 | 19.7 | 8.79 | 193 | 0.14 | 7.98 | <0.004 | 12.4 | 7.12 | 2.49 | 0 | 204 | 248 | 15.5
S071 | C190270038 | 0.99 | 3.85 | 3.25 | 0.32 | <0.004 | <0.04 | 0.031 | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0 | 21.8 | 0.24 | <0.1 | <0.004 | 35.0 | 7.58 | 0 | 3.40 | 9.43 | 62.2 | 7.94
S072 | C190270039 | 1.78 | 7.23 | 8.06 | 0.21 | \ | <0.04 | 0.054 | 0.30 | 0.084 | 0.78 | 0 | 43.2 | 0.21 | 0.37 | <0.004 | 54.4 | 7.44 | 0 | 5.09 | 21.0 | 126 | 32.6
S073 | C190270040 | 1.22 | 6.03 | 7.57 | 0.67 | <0.004 | <0.04 | 0.054 | 0.60 | 0.18 | 2.36 | 0 | 38.2 | 0.096 | <0.1 | <0.004 | 37.0 | 7.12 | 0 | 10.2 | 21.7 | 79.4 | 5.50
S078 | C190270041 | 1.06 | 9.13 | 11.8 | 0.50 | \ | <0.04 | 0.038 | 0.26 | 0.094 | 0.20 | 0 | 63.4 | 0.19 | 0.12 | 0.014 | 51.7 | 7.35 | 0 | 5.09 | 31.5 | 132 | 27.0
S079 | C190270042 | 1.45 | 5.10 | 6.36 | 1.52 | \ | <0.04 | 0.062 | 0.41 | 0.00030 | 1.20 | 0 | 39.7 | 0.12 | 0.12 | <0.004 | 39.7 | 7.35 | 0 | 5.09 | 22.1 | 165 | 90.3
S082 | C190270043 | 1.44 | 3.75 | 6.18 | 0.33 | <0.004 | <0.04 | 0.062 | 1.91 | 0.29 | 0.38 | 0 | 24.8 | 0.073 | 0.68 | 0.024 | 29.3 | 7.44 | 0 | 3.40 | 16.8 | 163 | 107
S084 | C190270044 | 0.98 | 6.52 | 2.82 | 0.24 | <0.004 | <0.04 | 0.054 | 0.25 | 0.075 | 0.14 | 0 | 31.3 | 0.18 | 0.22 | <0.004 | 45.9 | 7.51 | 0 | 5.09 | 8.03 | 81.0 | 9.21
S086 | C190270045 | 2.12 | 4.18 | 7.20 | 2.54 | \ | <0.04 | 0.031 | 0.49 | 0.18 | 0.024 | 0 | 47.7 | 0.12 | 0.12 | <0.004 | 36.5 | 7.21 | 0 | 6.79 | 28.4 | 142 | 65.2
S087 | C190270046 | 2.20 | 5.69 | 3.67 | 0.43 | \ | <0.04 | 0.046 | 0.60 | 0.025 | 0.022 | 0 | 30.3 | 0.16 | 0.63 | <0.004 | 48.2 | 7.13 | 0 | 13.6 | 10.9 | 94.4 | 18.9
S089 | C190270047 | 2.14 | 6.64 | 5.98 | 0.85 | \ | <0.04 | 0.069 | 0.72 | 0.11 | 0.32 | 0 | 40.7 | 0.23 | 0.44 | <0.004 | 42.9 | 6.95 | 0 | 11.9 | 18.4 | 83.3 | 3.70
S090 | C190270048 | 1.20 | 6.22 | 2.63 | 0.19 | <0.004 | <0.04 | 0.054 | 0.20 | 0.015 | 0.11 | 0 | 28.8 | 0.54 | <0.1 | <0.004 | 39.8 | 7.14 | 0 | 3.40 | 7.35 | 68.9 | 4.58
S092 | C190270049 | 1.49 | 3.72 | 1.99 | 0.42 | \ | <0.04 | 0.038 | 0.26 | 0.032 | 0.035 | 0 | 20.9 | 0.17 | <0.1 | <0.004 | 31.7 | 7.07 | 0 | 6.79 | 6.70 | 77.3 | 27.9
S091 | C190270050 | 2.37 | 5.56 | 3.56 | 0.49 | \ | <0.04 | 0.054 | 1.85 | 0.12 | 0.54 | 0 | 22.8 | 0.16 | 3.58 | <0.004 | 31.7 | 7.03 | 0 | 3.40 | 10.9 | 67.1 | 6.62
S095 | C190270051 | 2.13 | 2.71 | 6.25 | 1.58 | \ | <0.04 | 0.046 | 2.22 | 0.22 | 0.88 | 0 | 30.8 | 0.12 | 1.48 | <0.004 | 25.5 | 7.01 | 0 | 3.40 | 22.1 | 232 | 174
S097 | C190270052 | 2.22 | 4.06 | 2.84 | 0.32 | <0.004 | <0.04 | 0.062 | 0.19 | 0.044 | 0.016 | 0 | 25.3 | 0.039 | <0.1 | <0.004 | 35.5 | 6.71 | 0 | 12.3 | 8.41 | 102 | 45.3
S098 | C190270053 | 0.90 | 2.00 | 2.45 | 0.95 | <0.004 | <0.04 | 0.054 | 0.69 | 0.29 | 0.84 | 0 | 20.4 | 0.089 | 0.59 | <0.004 | 21.0 | 6.84 | 0 | 3.40 | 10.0 | 718 | 679